Федеральное государственное унитарное предприятие

"РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР -

Всероссийский научно-исследовательский институт

технической физики имени академика Е.И. Забабахина"

(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»)

Система автоматизированной поверки и калибровки "Сапсан"

Руководство по установке

2023

Введение	3

1 Общие сведения	3

2 Требования к АРМ	3

3 Порядок установки ПО	4

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	4

3.2 Порядок загрузки данных и программ	4

3.3 Порядок проверки работоспособности	4

4 Техническая поддержка	4

# Введение

Настоящий документ содержит описание процесса установки и настройки системы автоматизированной поверки и калибровки «Сапсан» (далее - ПО), а так же системные требования к персональному компьютеру для работы с ПО.

# 1 Общие сведения

1.1 ПО «Сапсан» это система автоматизированной поверки и калибровки, предназначенная для проведения метрологического обслуживания средств измерений (далее – СИ) согласно нормативной-технической документации на данное СИ.

1.2 Система устанавливается и функционирует на автоматизированном рабочем месте (далее - АРМ) пользователя.

1.3 ПО состоит из серверной и клиентской части.

Серверная часть представляет собой программное обеспечение, реализующее функции хранения данных. Серверная часть может быть установлена как на физическом сервере, так и в виртуальной среде.

Клиентская часть представляет собой программное обеспечение,  функционирующее на АРМ пользователя, реализующее функции:

– аутентификации, авторизации и предоставления доступа согласно привилегиям, проверки привилегий;

– обеспечения интерфейсной связи с подключенными СИ;

– оперативного поиска СИ, просмотра и редактирования истории МО, ввода нового СИ;

– возможность разработки процедур поверки /калибровки СИ на основе нормативно-технической документации  и парка эталонов заказчика.

– формирования отчетной документации на основе встроенных процедур.

Допускается серверную и клиентскую части устанавливать на одном АРМ.

# 2 Требования к АРМ

2.1 Для стабильной работы ПО предъявляются одинаковые аппаратные требования к серверной и клиентской части:

- операционная система Microsoft Windows 7 и выше;

- оперативная память 2 ГБ и выше;

- процессор Intel Core i3 и выше;

- видеокарта GeForce GT 440 и выше;

- интерфейсы обмена данным USB, RS232, GPIB, Ethernet.

2.2 Требования для работы ПО могут меняться в зависимости от требований к производительности, планируемого объема обрабатываемых информационных объектов, числа одновременных подключений пользователей и общего числа пользователей.

# 3 Порядок установки ПО

## 3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Метрологическое программное обеспечение поставляется на USB – накопителе, который одновременно является лицензионным ключом для клиентской части АРМ.

На дистрибутивном носителе данных находится:

– Setup Sapsan.exe - файл установки клиентской части ПО;

– Setup Sapsan PostgreSQL.exe - файл установки серверной части ПО;

– licenses - папка с лицензией.

## 3.2 Порядок загрузки данных и программ

Для установки серверной части ПО необходимо запустить файл "Setup Sapsan

PostgreSQL.exe" и следовать появляющимся на экране указаниям.

Для установки клиентской части ПО необходимо запустить файл "Setup Sapsan.exe" и следовать появляющимся на экране указаниям.

Примечание: если требуется только одно рабочее место, то допускается серверную и

клиентскую части устанавливать на одном компьютере.

## 3.3 Порядок проверки работоспособности

Для запуска ПО необходимо кликнуть по ярлыку «Сапсан» на рабочем столе или вызвать из меню «Пуск». После первого запуска необходимо войти во встроенную учетную запись администратора (логин: admin, пароль: admin) и настроить учетные записи пользователей. После всех установок и настроек для повышения безопасности рекомендуется сменить пароль администратора.

# 4 Техническая поддержка

Техническая поддержка ПО включает следующее:

- загрузка дистрибутивов и обновлений ПО;

- доступ к службе технической поддержки Исполнителя по телефону (рабочие дни, с 08-00 до 15-00 часов по Мск ), посредством электронной почты и через Интернет;

- решение проблем с работоспособностью и производительностью ПО в программном комплексе заказчика;

- помощь заказчику с восстановлением данных и работоспособности системы после сбоев ПО;

- выпуск срочных исправлений для критических инцидентов, при которых правка кода ПО является единственным способом решения проблемы.

В случае обнаружения ошибок в функционировании ПО, устранение осуществляется  за счет лецензиара. Срок предоставления гарантии 1 год.

# Text boxes

©ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», 2023